响应文件格式如下：

呼和浩特市城发供热有限责任公司桥靠分公司职工食堂燃气灶及安防设施采购（含安装）项目
响应文件

投标人：                            （盖单位章）
2026 年       月     日
目录

一、报价单
二、企业法人身份证明或授权委托书（格式自拟）

三、企业营业执照

四、信用查询截图

五、近三年无违法、违纪、违约的承诺函（格式自拟）

六、投标人认为有利于本项目投标的其他资料
一、投标报价表
	项目名称
	合计总价（元）
	不含税总价（元）
	备注

	呼和浩特市城发供热有限责任公司桥靠分公司职工食堂燃气灶及安防设施采购（含安装）项目
	
	
	

	说明
	1、报价应包含完成本项目所需的运输费、安装费、设计费、技术服务费、劳务费、管理费、利润、税金以及验收费等全部费用（采购人不再另行支付其他费用）所有设施均需满足中燃公司要求


说明：1.所有价格均系用人民币表示，报价小数点后保留两位小数（保留到分位）；
2.需分项报价（清单明细附后）；
3.以上内容缺一不可，格式、内容和签署、盖章必须完整。

投标人：                             （公章或签字）

法人代表或授权委托人：               （签字或盖章）

投标人电话：                  
日  期：      年      月      日

报 价 单

	名称
	规格型号
	单位
	预计数量
	含税单价

（元）
	含税金额

（元）
	备注

	燃气探测器
	CH4-0-100%LEL-总线制-隔爆型
	路
	2
	
	
	

	防爆轴流风机
	BT35-11-2.8
	台
	1
	
	
	

	切断阀
	DN40法兰，防爆电磁阀，工商用常开-AC220V-瞬间通电关闭-铸铝
	台
	1
	
	
	

	铁皮风管
	镀锌
	平米
	10
	
	
	

	双炒单温炉
	1800*1000*800泥膛工程款
	台
	1
	
	
	

	单头矮仔炉
	650*700*500泥膛风机款
	台
	1
	
	
	

	安装辅材
	如电缆、控制线、穿线管空开、配电柜等，不限于此
	批
	1
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	


    备注：以上货物报价含税，需包含设计、材料、人工、安装、售后2年、并负责对接中燃，完成验收，确保符合中燃公司规范要求，可正常使用。
